| ВВОД | Шкаф управления, XT1 |  | Точка подвода питания (розетка) | SCHUKO | МК | Кабель ПВС 3х1,5 | 3x1,5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЗТ1 (ПИТАНИЕ) | Шкаф управления, XT2 |  | Дозатор 1, разъем питания | SP1310/P5IIN | ПФ | Кабель ПВС 3х1,0 | 3х1,0 | 4 |
| ДЗТ2 (ПИТАНИЕ) | Шкаф управления, XT2 |  | Дозатор 2, разъем питания | SP1310/P5IIN | ПФ | Кабель ПВС 3х1,0 | 3х1,0 | 4 |
| ДЗТ1 (RS-485) | Шкаф управления, XT3 |  | Дозатор 1, разъем RS-485 | SP1310/P5IIN | ПФ | Кабель витая пара, 2 пары, уличный, экранированный | 4х0,2 | 4 |
| ДЗТ2 (RS-485) | Дозатор 1, разъем RS-485 | SP1310/P5IIN | Дозатор 2, разъем RS-485 | SP1310/P5IIN | ПФ | Кабель витая пара, 2 пары, уличный, экранированный | 4х0,2 | 4 |
| ДГХН | Емкость ГХН разъём датчика уровня ГХН (SP1310/P4IIN, папа) | SP1311/S4IIN | Шкаф управления, XT6 |  | ПФ | Кабель МКЭШ 3х0,5 | 3х0,5 | 10 |
| ДТ УЛ | Датчик температуры уличный ДТС-064 (установить на корпус ШУ) | Скотчлок | Шкаф управления, XT5 |  | МК | Кабель МКЭШ 3х0,5 | 3х0,5 | 4 |
| РАСХОД | Расходомер, клемма AO |  | Шкаф управления, XT8 |  | МК | Кабель МКЭШ 3х0,5 | 3х0,5 | 20 |